	Прайс-лист ООО «ЮНИТЭК»

	с 01 июня 2026 года


	Телефоны: +7(812)643-39-60; +7(911)902-11-20
e-mail: info@unitechs.ru

	* Названия всех приборов "кликабельны" для просмотра описания на сайте www.unitechs.ru

	Стоимость в рублях, включая НДС и поверку

	ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

	МИКРОКЛИМАТ

	Комбинированные приборы

	МЕТЕОСКОП-М
	63 000


	Измеритель параметров микроклимата
	

	Для проведения измерений параметров воздушной среды (температуры, относительной влажности, давления, скорости движения воздуха) при гигиенической оценке микроклимата всех видов производственных и жилых помещений. 
Дополнительно  Шаровой термометр измерения индекса ТНС 28 500 руб.
	

	МЕТЕОСКОП-М+
	133 500

	Измеритель параметров микроклимата
	

	Предназначен для проведения измерений параметров воздушной среды (температуры, относительной влажности, давления, скорости движения воздуха) при гигиенической оценке микроклимата всех видов производственных и жилых помещений. За отдельную плату поставляется Шаровой термометр измерения индекса ТНС 28 500 руб.
	

	МЭС-200А
	68 800

	Метеометр
	

	Предназначен для проведения измерений параметров воздушной среды (температуры, относительной влажности, давления, скорости движения воздуха) при гигиенической оценке микроклимата всех видов производственных и жилых помещений. За отдельную плату поставляется щуп для измерения индекса ТНС
	

	ТКА-ПКМ(24)
	48 816

	Термогигрометр с расчетом ТНС-индекса. Предназначен для проведения измерений параметров воздушной среды (температуры, относительной влажности, расчет ТНС-индекса)
	

	ТКА-ПКМ(60)
	56 390

	Термоанемометр + Гигрометр
	

	Екологгер (Т)
	21 900

	Измеритель температуры -30 ….+ 50гр
	

	Екологгер (ТНР)  

термометр, гигрометр, барометр ( -30…+50, влажность 5…98%, давление 800…1200 Па) 
	26 900

	Екологгер (ТНРV)  

термометр, гигрометр, барометр, анемометр ( -30…+50, влажность 5…98%, давление 800…1200 Па, скорость воздуха 0,05…10м/с)      
	49 900

	
	

	СВЕТОВАЯ СРЕДА

	еЛайт-01
	49 900

	Люксметр+Яркомер+Пульсметр
	

	еЛайт-02
	39 900

	Люксметр+Яркомер+Пульсметр
	

	ТКА-ЛЮКС
	18 343

	Люксметр
	

	ТКА-ПКМ(02)
	28 165

	Люксметр + Яркомер
	

	ТКА-ПКМ(05)
	32 544

	Люксметр с выходом на ПК
	

	ТКА-ПКМ(08)
	43 905

	Пульсметр + Люксметр
	

	ТКА-ПКМ(09)
	47 810

	Люксметр + Пульсметр + Яркомер
	

	ТКА-ПКМ(31)
	16 980

	Люксметр
	

	ТКА-ПКМ(41)
	43 431

	Люксметр + Яркомер + Термогигрометр
	

	ТКА-ПКМ(61)
	72 661

	Люксметр + Яркомер + Измеритель температуры, скорости воздуха, влажности, температуры влажного термометра и температуры точки росы
	

	testo 540
	запросить

	Люксметр
	

	ВИБРОАКУСТИКА

	Шумомеры

	АССИСТЕНТ М S
	189 100

	Шумомер, 1 класс по ГОСТ 53188.1-2019 (IEC 61672-1), с октавными (31,5 - 16000 Гц) и третьоктавными (20 - 20000 Гц) фильтрами, 1 класс по ГОСТ Р 70024.1-2022, в диапазонах слышимого шума.
	

	АССИСТЕНТ М SIU
	237 900

	Универсальный шумомер, 1 класс по ГОСТ 53188.1-2019 (IEC 61672-1), с октавными (2 - 31500 Гц) и третьоктавными (1,6 - 40000 Гц) фильтрами, 1 класс по ГОСТ Р 70024.1-2022, в диапазонах слышимого шума, инфразвука, воздушного ультразвука.
	

	АССИСТЕНТ S - light
	запросить

	Шумомер, анализатор спектра в звуковом диапазоне (без средств работы с ПК)
	

	АССИСТЕНТ S
	запросить

	Шумомер, анализатор спектра в звуковом диапазоне.
	

	АССИСТЕНТ SI
	запросить

	Шумомер, анализатор спектра: звук, инфразвук.
	

	АССИСТЕНТ SIU
	213 500

	Универсальный шумомер, анализатор спектра: инфразвук, звук, ультразвук для рабочих и жилых помещений (от 20 до 150 дБА).
	

	АССИСТЕНТ SIU 30
	183 000

	Шумомер, анализатор спектра: инфразвук, звук, ультразвук для рабочих мест (от 30 до 150 дБА).
	

	ОКТАВА-111-КЛАССИКА
	293 166

	Портативный интегрирующий шумомер-анализатор спектра 1 класса для оценки воздействия шума в производственных условиях, в жилых и общественных помещениях и на территории.
	

	ОКТАВА-111-ГТО
	348 188

	Портативный интегрирующий шумомер-анализатор спектра 1 класса для оценки воздействия шума в производственных условиях, в жилых и общественных помещениях и на территории.
	

	ЭКОФИЗИКА-110А. Базовый-110А
	385 642

	Шум, инфразвук, ультразвук, спектры
	

	testo 816-2
	запросить

	Шумомер 2 класса точности
	

	Виброметры

	АССИСТЕНТ М V3RT
	250 100

	Универсальный виброметр общего назначения по ГОСТ Р 59701.1-2022 (ISO 8041-1) с октавными (1 - 1000 Гц) и третьоктавными (0,8 - 1250 Гц) фильтрами, 1 класс по ГОСТ Р 70024.1-2022, в диапазонах общей и локальной вибрации. Одновременное измерение параметров вибрации по трем осям
	

	АССИCТЕНТ V1
	запросить

	Виброметр, анализатор спектра однокоординатный.
	

	АССИСТЕНТ V3
	запросить

	Виброметр, анализатор спектра, трехкоординатный (с переключением каналов).
	

	АССИСТЕНТ V3RT
	225 700

	Виброметр, анализатор спектра, трехкоординатный (одновременно по трем осям).
	

	ЭКОФИЗИКА-100А. Виброэксперт-100А
	513 254

	Вибрация (3 компоненты), спектры
	

	ЭКОФИЗИКА-110 А. СТРОИТЕЛЬ-В
	809 470

	Вибрация зданий и сооружений (3 компоненты), спектры, DIN-разъем
	

	ЭКОФИЗИКА-100А. ВиброМаш
	907 680

	Вибрация машин и механизмов
	

	Комбинированные приборы шум + вибрация

	АССИСТЕНТ М SIV3RT
	311 100

	Комбинированный прибор для измерения всех нормируемых виброакустических факторов кроме воздушного ультразвука как в коммунальном секторе, так и на рабочих местах. (АССИСТЕНТ M SIU без воздушного ультразвука + V3RT)
	

	АССИСТЕНТ M TOTAL
	335 500

	Комбинированный прибор для измерения всех нормируемых виброакустических факторов как в коммунальном секторе, так и на рабочих местах. А также для других измерений, требующих применения приборов 1 класса. Строительство, транспорт, авиашум, шум и вибрация продукции машиностроения, исследования и др. (АССИСТЕНТ M SIU + V3RT)
	

	АССИСТЕНТ М TOTAL+
	466 650

	Комбинированный прибор АССИСТЕНТ М TOTAL в комплекте с дополнительными приспособлениями для измерения. Акустический калибратор 1-го класса Защита-К. Набор необходимых для измерений аксессуаров: набор адаптеров для установки вибропреобразователей, ветрозащита, магнитный прижим, телескопический штатив.
	

	АССИСТЕНТ SI V1
	219 600

	Шумомер, анализатор спектра: звук, инфразвук, виброметр однокоординатный.
	

	АССИСТЕНТ SI V3
	280 600

	Шумомер, анализатор спектра: звук, инфразвук, виброметр трехкоординатный (с переключением каналов).
	

	АССИСТЕНТ SIU V1
	250 100 

	Шумомер, анализатор спектра: инфразвук, звук, ультразвук, виброметр однокоординатный.
	

	АССИСТЕНТ SI V3RT
	280 600

	Шумомер, анализатор спектра: звук, инфразвук, виброметр трехкоординатный (одновременно по трем осям).
	

	АССИСТЕНТ SIU 30 V3RT
	292 800

	Все опции (Шумомер, анализатор спектра звук, инфразвук, ультразвук, для производства (от 30 до 150 дБА), виброметр трехкоординатный одновременно по трем осям)
	

	АССИСТЕНТ SIU V3
	298 900

	Шумомер, анализатор спектра: инфразвук, звук, ультразвук, виброметр трехкоординатный (с переключением каналов).
	

	АССИСТЕНТ – TOTAL (SIU V3RT)
	305 000

	Все опции (Шумомер, анализатор спектра звук, инфразвук, ультразвук, универсальный: для производства и комунальной сферы (от 20 до 150 дБА), виброметр трехкоординатный одновременно по трем осям)
	

	АССИСТЕНТ - TOTAL+  (КОМБИ-02А)
	423 950

	(набор приборов в алюминиевом кейсе)
	

	Все опции (шумомер, анализатор спектра, звук, инфразвук, ультразвук, виброметр трехкоординатный одновременно по трем осям) + аксессуары (калибратор акустический 1-го класса «Защита-К», набор адаптеров, ветрозащита, магнитный прижим, телескопический штатив).
	

	АССИСТЕНТ АРМ
	запросить

	(Автоматизированное рабочее место для измерения шума, вибрации, обработки результатов и оформления протоколов)

Комплект поставки:                                                                                                                                                                                      

· ноутбук TOSHIBA Satellite R830-13D, ЖК 13,3», вес 1,48 кг (полевой вариант) или
· ноутбук SONY VAIO VPC-EB4S1R, ЖК 15,5», вес 2,7 кг (лабораторный вариант) с предустановленным комплектом программ Assistant Tools;
· АССИСТЕНТ TOTAL+ с беспроводным (Bluetooth) подключением к ноутбуку
	

	ЭКОФИЗИКА-110А. Тишина-Лайт
	497 028

	Шум, вибрация (1 кканал), спектры
	

	ЭКОФИЗИКА-110А. Виброакустика АВ-4
	557 540

	Шум, инфразвук, ультразвук (40кГц), вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-комп.) одновременно, спектры
	

	ЭКОФИЗИКА-110А. Виброакустика АВ-4  Ультразвук 100 кГЦ
	772 680

	ШУМОМЕР  Шум, инфразвук, ультразвук (100кГц), вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-комп.) одновременно, спектры
	

	ЭКОФИЗИКА. Изыскатель-110А
	872 910

	Шум, инфразвук, ультразвук, вибрация (3 компоненты), ЭМП на частотах до 400 кГц, микроклимат, световая среда, спектры
	

	Калибраторы акустические и виброкалибраторы

	ЗАЩИТА-К
	85 400


	Акустический калибратор 1-го класса (с поверкой)
	

	АК-1000
	278 038

	Акустический калибратор 1 класса
	

	КВ-160
	355 142

	Виброкалибратор
	

	АТ01m
	219 772

	Виброкалибратор
	

	АТ02
	запросить

	Виброкалибратор
	

	AW01 Мастика восковая
	2 500

	Мастика для установки датчиков на виброкалибратор
	

	ВК 16/160
	164 700

	Виброкалибратор
	

	Комплект ВК 16/160 + Защита-К
	244 000

	Виброкалибратор
	

	Адаптер для калибровки 3-х координатных вибродатчиков
	12 600

	Дополнительное оборудование для виброакустических измерений

	Набор адаптеров (комплект 1)
	24 400

	по ГОСТ1 2.1.012-90: для измерения локальной вибрации (адаптер-рожок, адаптер-планка), для измерения         общей вибрации (платформа, жесткий диск)
	

	Набор адаптеров (комплект 2)
	30 500

	по ГОСТ1 2.1.012-90: для измерения локальной вибрации (адаптер-рожок, адаптер-планка), для измерения общей вибрации (платформа, разборный полужесткий диск)
	

	МП Магнитный прижим
	6 000

	Предназначен для быстрой установки вибропреобразователей на поверхности измеряемого объекта.                                                                                                                                                              
	

	Ветрозащита
	6 100

	Ветрозащита. Противоветровой экран для 1/2” микрофона. Предназначена для измерения шума при силе ветра от 1 до 5 м/с                                                                                                           
	

	Штатив телескопический  для установки микрофона
	10 500

	(с микрофонным держателем) Предназначен для установки микрофона на месте измерений по ГОСТ 12.1.050, ГОСТ 23337-78.                                                                    
	

	TRP165
	8 965

	Тренога-штатив высотой 61…165 с креплением для микрофонов 1/2…1"                                                                                                           
	

	Защитный чехол к прибору АССИСТЕНТ
	6 100

	Разборный полужесткий диск 003РД
	29 280

	Подушка, без вибропреобразователя, по ГОСТ ИСО 10326.1-2002 без вибропреобразователя. Предназначен для установки трехкомпонентного вибропреобразователя АР38Р при измерении вибрации на мягких сиденьях.                                        
	

	ПУ-01
	30 500

	Предусилитель микрофонный. Усиление микрофонного сигнала (для серии шумомеров  «ШИ», «АССИСТЕНТ»)
	

	Кабель удлинительный (5м) микрофонный
	9 150

	АК03 (AK41C6D3)
	19 172

	Запасный кабель (с разъемом BNC) к трехкоординатному вибропреобразователю   АР2038Р; L=2 метра
	

	Неионизирующие излучения

	Тепловое излучение


	ИК-метр
	88 450

	Радиометр теплового излучения
	

	ТКА-ИТО
	81 359

	Измеритель тепловой облучённости
	

	Ультрафиолетовое излучение

	ТКА-ПКМ(12)
	97 631

	УФ-Радиометр (диапазоны УФ-А, УФ-В, УФ-С)
	

	ТКА-ПКМ(13)
	97 631

	УФ-Радиометр (диапазоны УФ-А, УФ-В, УФ-С с ослабляющим фильтром)
	

	ЛД-07
	170 800

	Лазерный дозиметр
	

	предназначены для измерения энергетической экспозиции и облученности рассеянного или отраженного лазерного излучения в автоматическом режиме, а также анализа результаты измерений в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами №580491, МЭК 825-1-93 с целью определения опасности излучения для организма человека
	

	ЛАДИН
	221 000

	Дозиметр лазерного излучения 
	

	Предназначен для служб санитарно-гигиенического надзора, охраны труда, для органов испытаний и сертификации предприятий, организаций и медицинских учреждений, разрабатывающих, выпускающих и эксплуатирующих лазерную технику.
	

	Ионизирующие излучения

	Дозиметры и радиометры

	ДКГ-07Д «Дрозд»
	запросить

	Дозиметр гамма-излучения
	

	Простой в обращении и недорогой дозиметр, удобный для проведения радиационных обследований. Результат измерения и его погрешность индицируются непрерывно с момента начала измерений и постоянно уточняются. Благодаря звуковой сигнализации может быть использован также для экспресс-оценки радиационной обстановки.
	

	ДКГ-02У «Арбитр»
	запросить

	Дозиметр гамма-излучения
	

	Широкодиапазонный высокочувствительный дозиметр в герметичном ударопрочном корпусе с обширными сервисными возможностями. Применим для работы в жестких условиях эксплуатации. Возможности записи и сохранения результатов измерений, даты и времени их проведения и комментария.
	

	МКС-АТ6130С
	78 493

	Дозиметр-радиометр
	

	Малогабаритный недорогой прибор, предназначенный для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.
	

	МКС-АТ6130
	43 810

	Неселективный радиометр
	

	Предназначен для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения, плотности потока бета-частиц.
	

	МКС-02СА1
	50 000

	Дозиметр-радиометр
	

	«Говорящий» малогабаритный персональный дозиметр-радиометр, предназначенный для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы и дозы гамма- (рентгеновского-) излучения, плотности потока бета- и альфа- частиц от загрязненных поверхностей и индикации потока ионизирующих частиц, имеющий возможность работы с ПК и выносными блоками детектирования.
	

	МКС-01СА1
	66 000

	Дозиметр-радиометр
	

	Профессиональный миниатюрный «говорящий» дозиметр-радиометр, предназначенный для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы и дозы гамма- (рентгеновского-) излучения, плотности потока бета- и альфа- частиц от загрязненных поверхностей и индикации потока ионизирующих частиц, поиска источников ионизирующего излучения, контроля радиоактивного загрязнения денежных знаков и их упаковок и оперативной оценки радиационной обстановки.
	

	ДКР-АТ1103М
	запросить

	Дозиметр рентгеновского излучения
	

	Предназначен для контроля дозовых нагрузок на хрусталик, слизистые оболочки и кожу. Обеспечивает измерение мощности направленного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского излучения с энергией от 5 кэВ.
	

	ДКС-АТ1121
	317 624

	Дозиметр
	

	Предназначен для дозиметрии непрерывного рентгеновского и гамма-излучения в широких диапазонах мощности амбиентного эквивалента дозы и энергии. Дополнительные функции - обнаружение источников мягкого и жесткого гамма-излучения, бета-излучателей, кратковременно действующего и импульсного излучения с оценкой длительности воздействия, а также движущихся излучателей.
	

	ДКС-АТ1123
	485 563

	Дозиметр
	

	Предназначен для дозиметрии импульсного, кратковременного и непрерывного рентгеновского и гамма-излучения в широких диапазонах мощности амбиентного эквивалента дозы и энергии. Дополнительные функции - обнаружение источников мягкого и жесткого гамма-излучения, бета-излучателей, кратковременно действующего и импульсного излучения с оценкой длительности воздействия, а также движущихся излучателей.
	

	ДРБП-03
	запросить

	Дозиметр-радиометр
	

	Предназначен для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы (далее МЭД) и эквивалентной дозы фотонного ионизирующего (рентгеновского и γ) излучения (далее ЭД), плотности потока α-,β-частиц. Дозиметры-радиометры применяются для оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки, при составлении радиационных карт местности и исследовании радиационных аномалий, для обнаружения загрязнения одежды, стен, полов и др.
	

	МКС-АТ1117М
	запросить

	Дозиметр-радиометр
	

	Носимый комбинированный многофункциональный дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения, плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей, поверхностной активности, а также плотности потока нейтронов. 
Прибор состоит из блока обработки информации (БОИ или БОИ 2) и комплекта выносных блоков детектирования (БД).
	

	ДКС-96
	запросить

	Дозиметр-радиометр
	

	Отличается надежностью и большим выбором блоков, позволяющих решать все основные задачи дозиметрии и радиометрии во всех областях деятельности человека. Обеспечивает оперативное измерение всех основных величин, характеризующих радиационную обстановку, и проведение работ по поиску источников всех основных видов ионизирующих излучений. Универсальный прибор для контроля рабочих мест на любых объектах.
	

	МКС-АТ1125
	317 015

	Дозиметр-радиометр
	

	Портативные высокочувствительные дозиметры-радиометры, предназначенные для поиска и обнаружения гамма-источников, измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, плотности потока альфа- и бета-частиц с плоских загрязненных поверхностей, а так же для оперативной оценки удельной активности 137Cs в пробах с использованием сосуда Маринелли объемом 0,5 л.
	

	Радиометры радона и торона

	Альфарад плюс-Р
	274 500

	Аэрозольный альфа-радиометр радона
	

	РАА-3-01 "АльфаАЭРО"
	708 000

	Аэрозольный альфа-радиометр радона
	

	Счетчики аэроионов

	МАС-01
	115 900

	Счетчик аэроионов малогабаритный
	

	Спектрометры-радиометры

	МКС-АТ1315
	1 288 750

	Гамма-бета-спектрометр

Двухканальный сцинтилляционный гамма-бета-спектрометр предназначен для одновременного и селективного определения:

      удельной  активности радионуклидов 137Cs, 134Сs, 131I и 90Sr в пробах объектов окружающей среды;
      удельной эффективной активности естественных радионуклидов 40K, 226Ra, 232Th в строительных материалах.
Обеспечивает экспресс-анализ стандартизованных проб плавок металла на радиационную чистоту.
	

	МКС-АТ6102
	883 506

	Спектрометр

Портативные моноблочные многофункциональные приборы радиационного контроля, основной функцией которых является обнаружение и идентификация радионуклидов без использования ПК: природных, медицинских, промышленных.

Спектрометр МКС-АТ6102, в отличие от моделей МКС-АТ6102А и МКС-АТ6102В имеет дополнительную функцию детектирования нейтронов.
	

	РКГ-АТ1320C
	957 131

	Гамма-радиометр
	

	Высокочувствительный широкодиапазонный избирательный сцинтилляционный гамма-радиометр спектрометрического типа предназначен для измерения объемной (удельной) активности радионуклидов 131I, 134Сs, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th в пробах с использованием сосуда Маринелли емкостью 1 л и плоских сосудов емкостью 0,5 и 0,1 л.
	

	Электромагнитные излучения

	Электрические и магнитные поля промышленной частоты 50 Гц

	BE-МЕТР. Модификация «50Гц»
	85 400

	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр»
	

	BE-МЕТР. Модификация «50Гц» с блоком управления НТМ-Терминал
	143 350

	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр»
	

	BE-МЕТР. Модификация «АТ-004» 
	91 500

	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр»
	

	BE-МЕТР. Модификация «АТ-004» с блоком управления НТМ-Терминал
	149 450

	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр»
	

	BE-МЕТР. Модификация «АТ-004» и «50Гц» с блоком управления НТМ-Терминал
	234 850

	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр»
	

	Блок управления «НТМ-Терминал»
	57 950

	Блок управления и индикации результатов измерения Блок управления Измерителями параметров электрического и магнитного полей по радиоканалу.                        
	

	П3-50В
	127 400

	Измеритель напряжённости поля промышленной частоты
	

	П3-70/1 (50 Гц, базовый вариант 3)
	469 700

	Измеритель параметров электрических и магнитных полей
	

	Переменные электромагнитные поля до 400 кГц 
	 

	BE-МЕТР. Модификация «АТ-004»
	91 500

	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр»
	

	BE-МЕТР. Модификация «АТ-004» с блоком управления
	149 450

	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр»
	

	BE-МЕТР. Модификация «АТ-004» и «50Гц» с блоком управления НТМ-Терминал
	234 850

	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный «ВЕ-метр»
	

	ИМП-05
	250 100

	Измеритель магнитного поля (опция – режекция полосы 45-55 Гц)
	

	ИЭП-05
	217 160

	Измеритель электрического поля (опция – режекция полосы 45-55 Гц)
	

	П3-70/1 (с антенной АЭ I/II)
	запросить

	Измеритель параметров электрических и магнитных полей
	

	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона

	П3-41
	963 071

	Измеритель уровней электромагнитных излучений  до 40 ГГц

	

	П3-41
	1 761 158

	Измеритель уровней электромагнитных излучений (антенны АП1, АП3, АП5)
	

	П3-42
	1 943 064

	Измеритель уровней электромагнитных излучений (антенны АП2, АП3, АП5) до 95 ГГц
	

	ИПМ-101М
	372 100

	Измеритель напряженности поля малогабаритный (антенны: Е01, Е02, Н01, Н02)
	

	П3-33М
	143 350

	Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля
	

	П3-34
	от 45 750
45 750
45 750

85 400

103 700

103 700

143 350

189 100

189 100

149 450

234 850

	Измеритель параметров электромагнитного поля (с антеннами АП3-34 Е УКВ, АП3-34 Н УКВ, АП3-34 СВЧ )

П3-34 в составе:

АП3-34 Е УКВ 

АП3-34 Н УКВ

АП3-34 СВЧ

АП3-34 Е УКВ  + НТМ Терминал 

АП3-34 Н УКВ  + НТМ Терминал 

АП3-34   СВЧ    + НТМ Терминал  

АП3-34 Е УКВ +СВЧ  + НТМ Терминал 

АП3-34 Н УКВ  + СВЧ + НТМ Терминал 

АП3-34 Е УКВ + АП3-34 Н УКВ  + НТМ Терминал  
АП3-34 Е УКВ + АП3-34 Н УКВ + СВЧ  + НТМ Терминал  
	

	П3-90
	701 500

	Измеритель электромагнитного поля (с антеннами АЭ1, АЭ2, АМ1)
	

	Электростатические поля

	ИЭСП-01 (А)
	301 340

	Измеритель напряженности электростатического потенциала
	

	СТ-07
	122 000

	Универсальный измеритель напряженности и потенциала электростатического поля
	

	Геомагнитное и постоянное магнитные поля

	МТМ-01
	134 200

	Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный - измеритель постоянного магнитного поля
	

	МТМ-02
	122 000

	Миллитесламетр портативный модульный трехкомпонентный (постоянное магнитное поле)
	

	П3-70/1
	запросить

	Измеритель параметров электрических и магнитных полей (постоянное магнитное поле с антенной АМ3)
	

	ТПУ, ТПУ-01, ТПУ-02
	156 450

	Миллитесламетр портативный универсальный (с поверкой) (УСН)
	

	ТПМ-250 
	128 100

	Миллитесламетр портативный модульный (с поверкой) (УСН)
	

	Контроль состояния электросети 

	APPA 61
	8 500

	Мультиметр цифровой (с поверкой)
	

	APPA 62
	10 600

	Мультиметр цифровой (с поверкой)
	

	AMM-1008
	6 500

	Мультиметр цифровой (с поверкой)
	

	ИСЭР-03
	4 500

	Индикатор состояния электророзеток
	

	ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

	Контроль воздуха

	Газоанализаторы

	ЭЛАН плюс  
	от 121 500

	Газоанализатор портативный (до 8-ми каналов) вещества: CO,  NO,  NO2, О2, H2S, Cl2, NH3, O3
	

	ЭЛАН
	от 200 200

	Газоанализатор портативный  для рабочей и жилой зоны (одноканальные, двухканальные) на вещества: CO,  NO,  NO2, О2, H2S, Cl2, NH3, O3)
	

	КОМЕТА-М
	от 154 000 

	Газоанализатор портативный до 5 каналов
	

	АНТ-3М
	от 154 440

	Анализатор – течеискатель с возможностью анализа до 30 веществ и сменными блоками на 15 веществ дополнительно (веществ см на сайте unitechs.ru)
	

	Сигнал-4
	запросить

	Газоанализатор до 5 каналов со сменными детекторами (горючие газы углеводородной группы CxHy, NH3,CO,O2,O3,SO2,NO,NO2,HCl,Cl2,H2S,CH2O,СО2, фреоны)
	

	ГАНК-4 (А) 
	от  469 000

	Газоанализатор для анализа атмосферного воздуха (до 32 веществ, список веществ смотреть на  сайте unitechs.ru)
	

	Встроенный датчик /химкассета для анализа атмосферного воздуха
	49 000  

	ГАНК-4 (Р) 
	от 354 000

	Газоанализатор для анализа воздуха рабочей зоны (до 32 веществ, список веществ смотреть на  сайте unitechs.ru)   
	

	Встроенный датчик /химкассета для анализа воздуха рабочей зоны
	40 000 

	ГАНК-4 (АР)
	от 584 000

	Двухдиапазонный газоанализатор для анализа атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны (до 32 веществ, список веществ смотреть на  сайте unitechs.ru) 


	

	Двухдиапазонный встроенный датчик /химкассета для анализа атмосферного воздуха воздуха и рабочей зоны 
	58 000

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ к газоанализаторам  ГАНК- 4:
	

	· Пробоотборный пакет 10л (10 шт)                                                9 800,00
· Зажим для пробоотборного  пакета                                                990.00  
· Ротаметр РМ- А - 0,063 ГУЗ с штуцерами                                    15 000.00    
· Ротаметр РМ- 02- 0,63 ГУЗ с штуцерами                                     15 000.00 
· Насос для отбора пробы                                                              9 000.00  

· Прибор комбинированный Testo 622 (гигрометр)                         26 000.00 
· Сумка термостатная для газоанализатора ГАНК-4                       89 000.00  
· Сумка кофр                                                                                  15 000.00

· Барометр-анероид метеорологический М-67                              162 000.00
	

	ЭКОЛАБ (Р, А,  АР)
	от 539 000

	Газоанализатор переносной со сменными датчиками
	

	Предназначен для автоматического одновременного измерения концентрации до восьми загрязняющих химических веществ в рабочей зоне и атмосфере. Цена зависит от количества применяемых датчиков.
· ЭКОЛАБ Р    от  480 000.00 + цена каждого датчика

· ЭКОЛАБ А    от  480 000.00 + цена каждого датчика

· ЭКОЛАБ АР  от  520 000.00 + цена каждого датчика
	

	
	от 539 000

	ЭКОЛАБ плюс  (Р, А,  АР)
Газоанализатор переносной со сменными датчиками                                                             

Предназначен для автоматического одновременного измерения концентрации до восьми   загрязняющих химических веществ в рабочей зоне и атмосфере. Цена зависит от количества применяемых датчиков.  
· ЭКОЛАБ плюс  Р  (рабочая зона)            от  545 000.00 + цена каждого датчика  60 000,00

· ЭКОЛАБ плюс  А  (атмосфера)                от  545 000.00 + цена каждого датчика  63 000.00

· ЭКОЛАБ плюс  АР (атмосфера+ рабочая зона)  от  545 000.00 + цена каждого датчика  75 000.00
	

	КОЛИОН- 1В Газоанализатор переносной на  58 веществ
	85 488

	имеют звуковую и световую сигнализацию о превышении измеряемой концентрацией установленных порогов.
	

	Спектрофотометры

	ПЭ-5300ВИ
	142 500

	Спектрофотометр (315-1000 нм)
	

	КФК-3-01
	199 000

	Спектрофотометр (320-900 нм)
	

	КФК-3КМ
	запросить

	Спектрофотометр (325-1000 нм)
	

	ПЭ-5400ВИ
	185 250

	Спектрофотометр (315-1000 нм)
	

	СФ-2000
	запросить

	Спектрофотометр с УФ-диапазоном
	

	ПЭ-5400УФ
	270 750

	Спектрофотометр с УФ-диапазоном
	

	В-1100 ЭКОВЬЮ
	131 862

	Спектрофотометр (315-1050 нм)
	

	УФ-1100 ЭКОВЬЮ
	226 412

	Спектрофотометр (200-1050 нм)
	

	УФ-1800К ЭКОВЬЮ
	643 042

	Спектрофотометр с УФ-диапазоном (190-1100 нм)
	

	УФ-6700К ЭКОВЬЮ
	1 009 885

	Спектрофотометр двухлучевой (190-1100 нм)
	

	УФ-6900К ЭКОВЬЮ
	1 191 025

	Спектрофотометр двухлучевой (190-1100 нм), спектральная щель 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 5,0 нм
	

	ФЛЮОРАТ-02-5М
	1 308 000

	Анализатор  жидкости люминесцентно-фотометрический
	

	ИНФРАЛЮМ® ФТ-12
	запросить

	Анализатор инфракрасный
	

	ИНФРАЛЮМ® ФТ-40
	запросить

	Анализатор инфракрасный
	

	КАПЕЛЬ®-104Т
	запросить

	Система капиллярного электрофореза
	

	КАПЕЛЬ®-105М
	запросить

	Система капиллярного электрофореза
	

	МГА-915МД
	запросить

	Спектрометр атомно-абсорбционный
	

	МГА-1000
	запросить

	Спектрометр атомно-абсорбционный
	

	Хроматография

	ЛЮМАХРОМ®
	1 368 000

	Жидкостный хроматограф
	

	РА-915М
	1 980 000

	Многофункциональный переносной атомно-абсорбционный анализатор
	

	Индикаторные трубки

	НП-3М
	33 800

	Насос-пробоотборник для индикаторных трубок
	

	АМ-0059
	68 150

	Насос-пробоотборник для индикаторных трубок
	

	АМ-5Е Аспиратор сильфонный
	32 330

	Трубки индикаторные C2
	запросить

	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К]
	запросить

	Пылемеры

	АТМАС-М
	345 000

	Пьезобалансный измеритель массовой концентрации пыли (0,01 - 10 мг/м3)
	

	АТМАС
	317 200

	Пьезобалансный измеритель массовой концентрации пыли (0,1 - 150 мг/м3)
	

	АЭРОКОН-П
	428 925

	Пылемер измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц с поверкой (0 - 100 мг/м3)
	

	ПКА-01
	запросить

	Прибор контроля запыленности воздуха (2…1000 мг/м3)
	

	Пробоотборные устройства

	Аспираторы

	Бриз-2
	42 600

	Аспиратор малорасходный для отбора проб взвешенных веществ в воздухе (0 – 2 л/мин)
	

	Бриз-3
	112 500

	Аспиратор (фиксированно из диапазона 0,5 – 10 л/мин)
	

	А-01 (серия 1)
	265 170

	Аспиратор (0,2…1; 1…5; 1…10; 3…25 л/мин)
	

	А-01 (серия 2)
	255 150

	Аспиратор (0,1…0,8; 0,1…1,5; 0,5…8; 1…12; 2…20 л/мин)
	

	Импактор ПУ-1Б
	105 138

	Устройство для отбора проб воздуха в чашки Петри
	

	Модель 822
	101 850

	Аспиратор для отбора проб воздуха (2 х 2,0 л/мин + 2 х 20 л/мин)
	

	ПУ-2Э
	103 509

	Аспиратор универсальный (1 х 2,0 л/мин + 1 х 20 л/мин)
	

	ПУ-3Э/12
	105 727

	Аспиратор универсальный (3 канала до 400 л/мин)
	

	ПУ-4Э
	108 702

	Аспиратор универсальный (2 х 2,0 л/мин + 2 х 20 л/мин)
	

	ПУ-4Э исп.1
	118 558

	Аспиратор универсальный (2 х 2,0 л/мин + 2 х 20 л/мин, встроенный аккумулятор)
	

	Модель 679
	8 210

	Ротаметры универсальные (воздух, кислород, закись азота; 0,2…1,0; 1,0…20; 20…40 л/мин)
	

	Ротаметры РМА
	14 000

	Ротаметры универсальные (воздух, вода)
	

	Фильтры и аксессуары для аспираторов 

	Фильтры АФА
	

	· АФА-ВП -10  (100 шт)    
	запросить

	· АФА-ВП -20  (100 шт)                                            
	запросить

	· АФА-ХП -10  (100 щт)
	запросить

	· АФА-ХП -20  (100 шт)
	запросить

	· АФА-ХА -10  (100 шт)
	запросить

	· АФА-ХА -20  (100 шт)
	запросить

	· АФА-РСП-3  (100 шт)                                           
	запросить

	Фильтродержатель ИРА-10-1
	774

	Фильтродержатель ИРА-10-2
	954

	Фильтродержатель ИРА-20-1
	509

	Фильтродержатель ИРА-20-2
	630

	Трубки силиконовые медицинские (А70)
	запросить

	(цена за 1 кг)
	

	Пробоотборные трубки и зонды 

	НИИОГАЗ
	от 18 380 

	Трубка пневмометрическая  (0,5м; 1,0; 1,5м …)  
	

	ПИТО
	от 18 350

	Трубка пневмометрическая  (0,5м; 1,0; 1,5м …)  
	

	ПЗ 1.2
	21 900

	Пробоотборный зонд
	

	ПТ СМОГ
	от 34 980

	Пробоотборный зонд
	

	ПЗ Атмосфера
	от 46 200

	Пробоотборный зонд
	

	ПЗ ВЗ "Атмосфера"
	от 40 020

	Пробоотборный зонд вертикального зондирования  ПЗ ВЗ «Атмосфера-4М»  предназначен для отбора проб при осуществлении контроля загрязнения атмосферы (КЗА) санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов в составе стационарных постов и передвижных лабораторий на сети наблюдений Росгидромета. Может выпускаться с обогреваемыми каналами
	

	Пробоотборные пакеты

	Molten
	от 670

	Насос для накачки пробоотборных мешков
	

	ЕПГ
	2 500

	Емкость полиэтиленовая газовая для отбора проб до 10 л (3 шт.)
	

	ППЭ
	от 4 300

	Пакет с клапаном для отбора проб воздуха 2, 3, 5, 10л
	

	ПП-1-5,0
	запросить

	Пакет для отбора проб воздуха 5л
	

	ВЕСЫ

	Весы аналитические

	Весы RADWAG

	AS 220/C/2
	247 000

	Весы аналитические (220 г; 0,0001 г; автоюстировка)
	

	AS 60/220.R2
	298 000

	Весы аналитические (60/20 г; 0,00001/0,0001 г; автоюстировка)
	

	Весы ВЛ / ВЛ-в

	ВЛ-124
	180 500

	Весы аналитические (120 г; 0,0001 г; калибровка гирей)
	

	ВЛ-124В
	192 370

	Весы аналитические (120 г; 0,0001 г; внутренняя калибровка)
	

	ВЛ-224 
	192 370

	Весы аналитические (220 г; 0,0001 г; калибровка гирей)
	

	ВЛ-224В 
	204 250

	Весы аналитические (220 г; 0,0001 г; внутренняя калибровка)
	

	Весы VIBRA

	HT 124CE
	запросить

	Весы аналитические (120 г; 0,0001 г; калибровка гирей)
	

	HT 124RCE
	запросить

	Весы аналитические (120 г; 0,0001 г; внутренняя калибровка)
	

	HT 224CE
	запросить

	Весы аналитические (220 г; 0,0001 г; калибровка гирей)
	

	HT 224RCE
	запросить

	Весы аналитические (220 г; 0,0001 г; внутренняя калибровка)
	

	AF 224RCE
	запросить

	Весы аналитические (220 г; 0,0001 г; внутренняя калибровка)
	

	AF 225DRCE
	запросить

	Весы аналитические двухдиапазонные (92/220 г; 0,00001/0,0001 г; внутренняя калибровка)
	

	Весы лабораторные

	Весы ВЛТЭ

	ВЛТЭ-150
	54 990

	Весы лабораторные (150 г; 0,001 г; калибровка гирей)
	

	ВЛТЭ-150С
	64 990

	Весы лабораторные (150 г; 0,001 г; внутренняя калибровка)
	

	ВЛТЭ-210
	64 990

	Весы лабораторные (210 г; 0,001 г; калибровка гирей)
	

	ВЛТЭ-210С
	74 990

	Весы лабораторные (210 г; 0,001 г; внутренняя калибровка)
	

	Весы товарные

	

	МК-32.2-А
	8 800

	Весы товарные (100г…32кг; 50 г; калибровка гирей)
	

	TB-S-60.2-A1
	19 165

	Весы товарные (200г…60кг; 10 г; калибровка гирей)
	

	МП 60 МДА
	10 860

	Весы товарные (200г…60кг; 10 г; калибровка гирей)
	

	Весы крановые

	

	ВСК-100А
	20 783

	Весы крановые (1…100 кг; 5 г; калибровка гирей)
	

	К 100 ВИДА
	11 800

	Весы товарные (1…100 кг; 5 г; калибровка гирей)
	

	НАПРЯЖЕННОСТЬ И ТЯЖЕСТЬ ТРУДА

	Динамометры

	ДК
	5 900

	Динамометр кистевой (сжатие)
	

	ДПУ
	от 89 000

	Динамометр образцовый переносной (растяжение)
	

	АЦДР
	от 59 160

	Динамометры образцовые переносные (растяжение)
	

	АЦДС
	от 59 160

	Динамометры образцовые переносные (сжатие)
	

	АЦДУ
	от 82 260

	Динамометры образцовые переносные универсальные (растяжение и сжатие)
	

	Дальномеры и рулетки

	Leica DISTO D2
	28 650

	Дальномер до 100 м
	

	ADA COSMO MINI 40
	5 900

	Дальномер до 40 м
	

	RGK DL50
	6 990

	Дальномер до 50 м
	

	RGK RL
	от 980

	Рулетки со стальной лентой
	

	УИИЭ
	от 4 140

	Рулетки со стальной лентой
	

	Тип Р
	от 7 800

	Рулетки измерительные строительные со стальной лентой
	

	Секундомеры

	СОПпр-2а-2-010
	24 400

	Секундомер механический
	

	СОПпр-2а-3-000
	21 450

	Секундомер механический
	

	СОСпр-2б-2-000
	23 400

	Секундомер механический
	

	СОСпр-2б-2-010
	27 300

	Секундомер механический
	

	RGK SWM-1A3
	6 900

	Секундомер механический
	

	RGK SWM-2B6
	9 400

	Секундомер механический
	

	Интеграл С-01
	6 400

	Секундомер электронный
	

	Угломеры

	5УМ  
	29 900

	Угломер с нониусом типа 5 с поверкой
	

	2372 INSIZE
	22 700

	Угломер универсальный с нониусом (0…360°; ±5', (с поверкой)
	

	2374 INSIZE
	21 600



	Угломер универсальный с нониусом (0…320°; ±2',   (с поверкой)
	

	Шагомеры

	Шагомер TORNEO
	1 990

	 
	

	SW-4C  Шагомер
	4 900

	
	

	ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

	pH-метры

	HI 98103 Checker
	запросить

	Карманный рН-метр с собственным электродом
	

	pH-150МИ
	запросить

	рН-метр микропроцессорный
	

	Эксперт-pH
	запросить

	рН-метр с автоматическим контролем влияния температуры при градуировке и «интеллектуальной» автоматической термокомпенсацией
	

	pH-410
	запросить

	pH-метр / милливольтметр портативный 
	

	Эксперт-001
	запросить

	pH-метры / иономеры 
	

	Экотест-2000-pH/ATC
	запросить

	Микропроцессорный анализатор рН-метр, иономер, БПК-метр
	

	Экотест-120-рH-М
	запросить

	Высокоточный pH-метр
	

	HI 991001N (pH/T)
	запросить

	Портативный pH-метр/термометр
	

	HI 2210 (pH/T)
	запросить

	Стационарный рН-метр/термометр
	

	Кондуктометры

	Эксперт-002
	запросить

	Кондуктометр
	

	КП-150МИ
	запросить

	Кондуктометр портативный
	

	Иономеры

	pX-150МИ
	запросить

	Иономер
	

	БАНИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

	LOIP LB-140
	запросить

	Баня водяная четырехместная
	

	LOIP LB-160
	запросить

	Баня водяная шестиместная
	

	LOIP LB-162
	запросить

	Баня водяная шестиместная глубокая
	

	LOIP LB-163
	запросить

	Баня водяная глубокая
	

	UT-4302E
	запросить

	Баня водяная 2-х местная
	

	UT-4304E
	запросить

	Баня водяная 4-х местная
	

	UT-4308E
	запросить

	Баня водяная 8-и местная
	

	UT-4013
	запросить

	Баня масляная
	

	UT-4415
	запросить

	Баня песчаная
	

	WB
	запросить

	Бани водяные лабораторные (6, 11, 22 л)
	

	ПЭ-4300
	153 000

	Баня водяная многоместная (6 мест)
	

	ПЭ-4310
	139 500

	Баня лабораторная глубокая (30 л)
	

	ПЭ-4342
	117 200

	Баня лабораторная глубокая (12 л)
	

	ДИСТИЛЛЯТОРЫ

	Дистилляторы стеклянные

	UD-1018
	запросить

	Дистиллятор стеклянный (1,8 л/час)
	

	UD-2016
	запросить

	Бидистиллятор стеклянный (1,6 л/час)
	

	UD-3015
	запросить

	Тридистиллятор стеклянный (1,5 л/час)
	

	БС
	запросить

	Бидистиллятор стеклянный (6,5 л/час)
	

	Аквадистилляторы из нержавеющей стали

	UD-1050
	запросить

	Аквадистиллятор (5 л/час)
	

	UD-1100
	запросить

	Аквадистиллятор (10 л/час)
	

	UD-1200
	запросить

	Аквадистиллятор (20 л/час)
	

	ПЭ-2205
	запросить

	Аквадистиллятор (5 л/час)
	

	ПЭ-2210
	запросить

	Аквадистиллятор (10 л/час)
	

	ПЭ-2220
	запросить

	Аквадистиллятор (20 л/час)
	

	ДЭ-4М
	запросить

	Аквадистиллятор (4 л/час)
	

	ДЭ-10М
	запросить

	Аквадистиллятор (10 л/час)
	

	ДЭ-25М
	запросить

	Аквадистиллятор (20 л/час)
	

	Нагревательное оборудование

	Плиты лабораторные

	Плиты серии ПЛ
	запросить

	Плиты нагревательные
	

	ES-HS3030М
	запросить

	Плита нагревательная (алюминий)
	

	ES-HS3545М
	запросить

	Плита нагревательная (алюминий)
	

	ES-HS3560М
	запросить

	Плита нагревательная (алюминий)
	

	ES-HA3040
	запросить

	Плита нагревательная (нерж. сталь)
	

	ES-HA4060
	запросить

	Плита нагревательная (нерж. сталь)
	

	ES-HF3040
	запросить

	Плита нагревательная (фторопласт)
	

	ES-HF4060
	запросить

	Плита нагревательная (фторопласт)
	

	ES-H3040
	запросить

	Плита нагревательная (керамика)
	

	ES-H3060
	запросить

	Плита нагревательная (керамика)
	

	UH-0150A
	запросить

	Плита нагревательная (чугун, 300°)
	

	UH-2125D
	запросить

	Плита нагревательная (термостойкое стекло; 500°С)
	

	UH-2840A
	запросить

	Плита нагревательная (чугун, 350°)
	

	UH-3545A
	запросить

	Плита нагревательная (чугун, 350°)
	

	UH-4040D
	запросить

	Плита нагревательная (алюминиевый сплав с керамическим покрытием, 350°C)
	

	Перемешивающие устройства

	Верхнеприводные мешалки

	US-2000A
	запросить

	Верхнеприводная мешалка редукторная
	

	US-2000D
	запросить

	Верхнеприводная мешалка редукторная
	

	US-2200A
	запросить

	Верхнеприводная мешалка редукторная
	

	US-2200D
	запросить

	Верхнеприводная мешалка редукторная
	

	ES-8300
	запросить

	Перемешивающее устройство (без штатива)
	

	ES-8400
	запросить

	Перемешивающее устройство (без штатива)
	

	ПЭ-8300
	запросить

	Перемешивающее устройство (без штатива)
	

	Магнитные мешалки

	ES-6120
	запросить

	Магнитная мешалка с подогревом
	

	MS-01
	запросить

	Магнитная мешалка четырехместная
	

	MMS-3000
	запросить

	Магнитная мешалка
	

	MS-3000
	запросить

	Магнитная мешалка
	

	MSH-300
	запросить

	Магнитная мешалка с подогревом
	

	MSH-300i
	запросить

	Магнитная мешалка с терморегулятором
	

	US-1500A
	запросить

	Магнитная мешалка с подогревом
	

	US-1500D
	запросить

	Магнитная мешалка с подогревом
	

	US-1550A
	запросить

	Магнитная мешалка с подогревом
	

	US-1550D
	запросить

	Магнитная мешалка с подогревом
	

	Рокер-шейкеры

	RM-1L
	запросить

	Смеситель ротационный медицинский (Ротамикс)
	

	Bio RS-24
	запросить

	Мини-ротатор для вакутайнеров и пробирок
	

	Multi Bio RS-24
	запросить

	Ротатор программируемый для пробирок
	

	Multi RS-60
	запросить

	Ротатор программируемый для пробирок
	

	TAGLER РС-Мульти
	49 700

	Ротационный смеситель (шейкер-ротатор)
	

	Шейкеры лабораторные

	US-1350L
	69 800

	Шейкер лабораторный возвратно-поступательный
	

	US-1350O
	65 000

	Шейкер лабораторный орбитальный
	

	OS-20
	запросить

	Шейкер орбитальный
	

	Серия S-3.х
	36 875

	Шейкер универсальный
	

	ПЭ-0034 (ПЭ-6410)
	204 234

	Шейкер лабораторный ПЭ-0034  многоместный с нагревом
	

	ПЭ-6300
	123 462

	Шейкер лабораторный двухместный с нагревом
	

	ПЭ-6500
	91 200

	Шейкер лабораторный без нагрева
	

	Муфельные печи

	Муфельные печи SNOL

	SNOL 7.2/1100
	запросить

	Электропечь (7,2 л; 1100°C; керамика; электронный регулятор)
	

	SNOL 7.2/1300
	запросить

	Электропечь (7,2 л; 1300°C; керамика; электронный регулятор)
	

	SNOL 12/1100
	запросить

	Электропечь (7,2 л; 1100°C; керамика; электронный регулятор)
	

	SNOL 12/1300
	запросить

	Электропечь (7,2 л; 1300°C; керамика; электронный регулятор)
	

	SNOL 8.2/1100
	запросить

	Электропечь (8,2 л; 1100°C; термоволокно; электронный регулятор)
	

	SNOL 6.7/1300
	запросить

	Электропечь (6,7 л; 1300°C; термоволокно; электронный регулятор)
	

	SNOL 13/1100
	запросить

	Электропечь (13 л; 1100°C; термоволокно; электронный регулятор)
	

	Муфельные печи (Россия)

	LF-5/11-G1
	запросить

	Печь муфельная (5 л; 1100°C; керамика; без вытяжки)
	

	LF-5/11-V1
	запросить

	Печь муфельная (5 л; 1100°C; керамика; c вытяжкой)
	

	LF-7/11-G1
	запросить

	Печь муфельная (7 л; 1100°C; керамика; без вытяжки)
	

	LF-9/11-G1
	запросить

	Печь муфельная (9 л; 1100°C; керамика; без вытяжки)
	

	LF-5/13-G1
	запросить

	Печь муфельная (5 л; 1300°C; керамика; без вытяжки)
	

	LF-5/13-V1
	запросить

	Печь муфельная (5 л; 1300°C; керамика; c вытяжкой)
	

	LF-7/13-G1
	запросить

	Печь муфельная (7 л; 1300°C; керамика; без вытяжки)
	

	LF-9/13-G1
	запросить

	Печь муфельная (9 л; 1300°C; керамика; без вытяжки)
	

	ЭКПС-10
	запросить

	Печь муфельная (10 л; мулитокремнеземистое огнеупорное рулонное волокно)
	

	ЭКПС-50
	запросить

	Печь муфельная (50 л; мулитокремнеземистое огнеупорное рулонное волокно)
	

	ЭКПС-300
	запросить

	Печь муфельная (300 л; мулитокремнеземистое огнеупорное рулонное волокно)
	

	ЭКПС-500
	запросить

	Печь муфельная (500 л; мулитокремнеземистое огнеупорное рулонное волокно)
	

	Сушильные шкафы

	Сушильные шкафы SNOL

	SNOL 58/350 LFP
	запросить

	Лабораторная печь с принудительной конвекцией (58 л; 350°C; сталь)
	

	SNOL 58/350 LFN
	запросить

	Лабораторная печь с принудительной конвекцией (58 л; 350°C; нерж. сталь)
	

	SNOL 67/350 LP
	запросить

	Лабораторная печь с принудительной конвекцией (67 л; 350°C; сталь)
	

	SNOL 67/350 LN
	запросить

	Лабораторная печь с принудительной конвекцией (67 л; 350°C; нерж. сталь)
	

	SNOL 20/300
	запросить

	Сушильный шкаф (20 л; 300°C; нерж. сталь)
	

	SNOL 60/300
	запросить

	Сушильный шкаф (60 л; 300°C; нерж. сталь)
	

	Сушильные шкафы (Россия)

	ES-4610
	запросить

	Сушильный шкаф (58 л; 300°C)
	

	ES-4620
	запросить

	Сушильный шкаф (34 л; 300°C)
	

	UT-4630V
	запросить

	Сушильный шкаф вакуумный (25 л; 250°C)
	

	UT-4660V
	запросить

	Сушильный шкаф вакуумный (52 л; 250°C)
	

	UT-4620
	запросить

	Сушильный шкаф (30 л; 300°C)
	

	UT-4610
	запросить

	Сушильный шкаф (64 л; 300°C)
	

	ПЭ-0042
	запросить

	Сушильный шкаф (25 л; 320°C)
	

	ПЭ-4610М
	запросить

	Сушильный шкаф горизонтальный (56 л; 300°C)
	

	ШС-80-01-СПУ(200)
	запросить

	Сушильный шкаф (80 л; 200°C; нерж. сталь)
	

	ШС-80-01-СПУ(350)
	запросить

	Сушильный шкаф (80 л; 350°C; нерж. сталь)
	

	ШС-80-01-СПУ(350)
	запросить

	Сушильный шкаф (80 л; 350°C; нерж. сталь; вытяжка)
	

	Стерилизаторы

	ГП-20 СПУ
	запросить

	Стерилизатор воздушный (20 л; 50…200°C; 1…999 мин; 3 режима)
	

	ГП-20 СПУ
	запросить

	Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением (20 л; 50…200°C; 1…999 мин; 3 режима)
	

	ГП-40 СПУ
	запросить

	Стерилизатор воздушный (40 л; 50…200°C; 1…999 мин; 3 режима)
	

	ГП-40 СПУ
	запросить

	Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением (40 л; 50…200°C; 1…999 мин; 3 режима)
	

	ГП-80 СПУ
	запросить

	Стерилизатор воздушный (80 л; 50…200°C; 1…999 мин; 3 режима)
	

	ГП-80 СПУ
	запросить

	Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением (80 л; 50…200°C; 1…999 мин; 3 режима)
	

	Термостаты

	Термостаты жидкостные

	LT-100
	запросить

	Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем
	

	TW-2.03
	запросить

	Термостат жидкостной
	

	Термостаты суховоздушные

	UT-2045
	запросить

	Инкубатор (45 л; 80°C)
	

	UT-2065
	запросить

	Инкубатор (65 л; 80°C)
	

	UT-3340W
	запросить

	Инкубатор с водяной рубашкой (40 л; 65°C)
	

	ТС-1/20 СПУ
	запросить

	Термостат суховоздушный (20 л; 60°C)
	

	ТС-1/80 СПУ
	запросить

	Термостат суховоздушный (80 л; 60°C)
	

	ТС-200 СПУ
	запросить

	Термостат суховоздушный (200 л; 60°C)
	

	Термостаты с охлаждением

	UT-3070
	запросить

	Термостат с охлаждением (70 л; 0…60°C)
	

	UT-3150
	запросить

	Термостат с охлаждением (150 л; 0…60°C)
	

	UT-3250
	запросить

	Термостат с охлаждением (250 л; 0…60°C)
	

	ТСО-1/80 СПУ
	запросить

	Термостат с охлаждением (80 л; 60°C)
	

	Центрифуги и вортексы

	CM-6M
	запросить

	Центрифуга лабораторная (100…3500 об/мин; 2300 g)
	

	LMC-3000
	запросить

	Центрифуга лабораторная (100…3000 об/мин; 1700 g)
	

	UC-1412A
	16 100

	Центрифуга лабораторная (500…4000 об/мин; 2325 g)
	

	UC-1412D
	41 000

	Центрифуга лабораторная (10…4000 об/мин; 2325 g)
	

	UC-1512
	запросить

	Мини-центрифуга (500…15000 об/мин; 15100 g)
	

	ПЭ-6900
	35 104

	Центрифуга лабораторная (4000 об/мин; 2325 g)
	

	ПЭ-6910
	68 400

	Центрифуга лабораторная (4000 об/мин; 2325 g)
	

	ПЭ-6926
	128 797

	Центрифуга лабораторная (16500 об/мин; 18780 g)
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